Приложение № 1

к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края

качества образования

от_______.02.2017_ № ________

Рекомендации по проведению ОГЭ по физике

1. 	Контрольные измерительные материалы ОГЭ по физике содержат экспериментальное задание (23), которое выполняется выпускниками с использованием реального лабораторного оборудования. Поэтому экзамен проводится в кабинетах физики, в которых должен быть противопожарный инвентарь и медицинская аптечка. Типовое электрооборудование кабинета физики должно обеспечивать лабораторные столы переменным напряжением с действующим значением 36-42В. При необходимости можно использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении экспериментальных заданий экзаменационной работы. В этом случае используются батарейные источники электрического тока.

2. 	Критерии проверки экспериментальных заданий требуют использования в рамках ОГЭ стандартизованного лабораторного оборудования. Перечень комплектов оборудования для выполнения экспериментальных заданий составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике (торговая марка «L-микро»), которые поставлялись в образовательные учреждения в рамках национального проекта «Образование», а также на основе новых специально разработанных комплектов «ГИА-лаборатория». Состав этих наборов отвечает требованиям надежности и требованиям к конструированию экспериментальных заданий банка экзаменационных заданий ОГЭ, а при использовании в учебном процессе обеспечивает формирование экспериментальных умений в рамках требований стандартов второго поколения.  В этом году в критериях оценивания экспериментальных заданий приводятся данные для выполнения экспериментальных заданий на комплекте оборудования «L-микро». Критерии оценивания экспериментальных заданий на базе оборудования «ГИА-лаборатория» приведены в отдельном документе.

3. 	В аудитории при проведении экзамена используется 4 экзаменационных варианта и при этом предлагается 4 экспериментальных задания (как правило, используются задания по разным разделам курса физики основной школы и не более двух заданий по одному разделу). В зависимости от наполняемости аудитории (от 16 до 25 экзаменуемых) могут использоваться одновременно от 4 до 6 одинаковых комплектов оборудования. С учетом специфики экзамена по физике не рекомендуется использовать пункты проведения экзамена с наполняемостью аудитории менее 16 человек.

4. 	Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных заданий формируются заблаговременно, до проведения экзамена. В Приложении 1 приведено примерное руководство для специалиста по подготовке аудитории к проведению ОГЭ по физике.    Для подготовки лабораторного оборудования в пункты проведения за 2-3 дня до экзамена сообщаются номера комплектов оборудования, которые будут использоваться на экзамене. Номера комплектов для каждого из экзаменационных дней приведены в документе «Перечень комплектов оборудования, используемых при проведении экзамена в разные экзаменационные дни».

- При отсутствии в пунктах проведения экзамена каких-либо приборов и материалов оборудование может быть заменено на аналогичное с другими характеристиками. В этом случае необходимо предоставить экспертам описание используемых на экзамене характеристик оборудования. Целесообразно иметь бланк «Характеристика комплектов оборудования», в котором отражаются все необходимые изменения. Данный бланк вкладывается в конверт с экзаменационными работами и передается экспертам при проверке заданий с развернутым ответом.  Примерная форма бланка и работа с ним отражены в руководстве по подготовке аудитории к экзамену (приложение №2).

- На экзамене присутствует специалист по физике (учитель физики), который обеспечивает экзаменуемых комплектами оборудования для выполнения экспериментальных заданий, проводит перед экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил безопасного труда во время работы учащихся с лабораторным оборудованием. Примерная инструкция по технике безопасности приведена в Приложении 3 к спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ 2017 г. по физике. В случае нарушения экзаменуемым правил безопасного труда при выполнении экспериментального задания специалист по физике, участвующий в проведении экзамена, лишает экзаменуемого права выполнять экспериментальное задание. Примерная инструкция для специалиста по физике, участвующего в проведении ОГЭ по физике, приведена в приложении № 2.

- Проверку заданий с развернутыми ответами осуществляют эксперты, которые являются специалистами-предметниками и обучены по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по проверке заданий 2017 года по материалам ФИПИ. Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии с предложенными критериями оценивания. При этом для экспериментальных заданий учитываются те изменения, которые могли быть внесены в критерии оценивания в результате изменений характеристик оборудования.

Если при проведении экзамена были использованы комплекты оборудования «ГИА-лаборатория», то экспертам для проверки экспериментальных заданий будут предоставлены «Критерии оценивания экспериментальных заданий при использовании комплектов оборудования «ГИА-лаборатория»».

Приложение № 2

к письму ГКУ КК Центр оценки качества образования

от_01.02.2017_ № ____26____

Примерное руководство для специалистов

по подготовке аудитории для проведения ОГЭ по физике

- Контрольные измерительные материалы ОГЭ по физике содержат экспериментальное задание, которое выполняется выпускниками с использованием реального лабораторного оборудования. В аудитории при проведении экзамена используется 4 экзаменационных варианта и при этом предлагается 4 экспериментальных задания. В зависимости от наполняемости аудитории (до 16 экзаменуемых) могут использоваться одновременно до 8 одинаковых комплектов оборудования. Общий перечень комплектов оборудования, используемых во все дни проведения экзамена, приведен в Приложении 2 к спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ 2017 г. по физике.

- Для каждого из дней используется по 3-4 разных комплекта. Например, в аудитории на 16 экзаменуемых могут использоваться одновременно четыре  комплекта №1, четыре комплекта №4 и восемь комплектов №5. Число комплектов оборудования для каждого дня проведения экзамена готовится исходя из численности экзаменующихся с некоторым превышением числа комплектов, так чтобы подготовленное количество комплектов было кратно 4. Например, требуется подготовить для одного из вариантов комплекты №1, для другого варианта – комплекты №4 и для оставшихся двух вариантов – комплекты №5. Планируется 10 учащихся, сдающихся экзамен в данной аудитории. В этом случае готовится 12 наборов оборудования: три комплекта №1, три комплекта №4 и шесть комплектов №5.

- Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных заданий формируются заблаговременно, за один-два дня до проведения экзамена. Для этого необходимо получить информацию о комплектах, которые планируются к использованию в день проведения экзамена. При замене какого-либо элемента оборудования на аналогичное с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в бланк «Характеристика комплектов оборудования».

- Каждый комплект оборудования должен быть помещен в собственный лоток. Цилиндры из комплектов №1 и №2 и резисторы из комплекта №5 должны иметь обозначения, соответствующие перечню оборудования. На каждом лотке с оборудованием указывается номер, состоящий из номера комплекта и буквы (от А до D для всех комплектов, кроме комплекта №5 и от А до H для комплекта №5). Необходимо проверить работоспособность комплектов оборудования по электричеству и оптике!

- После проверки работоспособности всех приготовленных для проведения экзамена комплектов оборудования заполняется бланк «Характеристика комплектов оборудования». Если комплект оборудования используется в стандартной комплектации, то в третьем столбце записывается «Изменений нет». Если же используются какие-либо измерительные приборы или оборудование с другими характеристиками, то в третьем столбце таблицы записываются соответствующие характеристики приборов и оборудования. Пример заполнения бланка приведен ниже.

Характеристика комплектов оборудования

Сведения о ППЭ ____

| № комплекта | Состав комплекта | Изменений нет/ Внесены изменения (указать какие) |
| --- | --- | --- |
| 1А | весы рычажные с набором гирь измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 100 мл, С = 1мл стакан с водой цилиндр стальной на нити V = 20 см3, m = 156 г, обозначенный №1 цилиндр латунный на нити V = 20 см3, m = 170 г, обозначенный №2 | измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 250 мл, С = 2 мл 5) цилиндр алюминиевый на нити V = 36 см3, m = 100 г, обозначенный №2 |
| 1В | весы рычажные с набором гирь измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 100 мл, С = 1мл стакан с водой цилиндр стальной на нити V = 20 см3, m = 156 г, обозначенный №1 цилиндр латунный на нити V = 20 см3, m = 170 г, обозначенный №2 | Изменений нет |
| 1С | … | … |

- Бланк «Характеристика комплектов оборудования» должен быть подготовлен для передачи специалисту по физике, участвующему в проведении экзамена.

|  | Приложение № 3 к письму ГКУ КК Центр оценки качества образования от_01.02.2017_ № ____26____ |
| --- | --- |

Примерная инструкция для специалиста по физике,

участвующего в проведении ОГЭ по физике

9.00 – 9.30

Специалист по физике проверяет готовность аудитории к проведению экзамена: соблюдение условий безопасного труда, наличие комплектов оборудования и правильность заполнения бланка «Характеристика комплектов оборудования».

При отсутствии в ППЭ каких-либо приборов и материалов оборудование может быть заменено на аналогичное с другими характеристиками.  В целях обеспечения объективного оценивания выполнения лабораторной работы участниками ОГЭ в случае замены оборудования на аналогичное с другими характеристиками необходимо довести до сведения экспертов предметной комиссии, осуществляющих проверку выполнения заданий, описание характеристик реально используемого на экзамене оборудования.

Руководителем ППЭ / уполномоченным представителем ГЭК в свободной форме составляется акт о замене оборудования, акт передается вместе с ЭМ в места проверки.

9.30 – 9.45

После проведения организатором инструкции о ходе экзамена и заполнения экзаменуемыми регистрационных частей бланков ответов, специалист по физике проводит инструктаж по технике безопасности.

Инструктаж имеет целью ознакомить учащихся с требованиями правильной организации и содержания рабочего места при выполнении экспериментального задания экзаменационной работы, с безопасными методами работы и правилами пользования защитными средствами, с возможными опасными моментами и правилами поведения при их возникновении.  Инструктаж должен быть кратким, содержать четкие и конкретные указания и в необходимых случаях сопровождаться показом правильных и безопасных приемов выполнения работы. Примерная инструкция приведена в Приложении 1. Проведение инструктажа по правилам безопасности труда должно быть отражено в журнале.

## 9.45 – 9.55

После выдачи экзаменуемым текстов экзаменационных работ специалист по физике ставит на стол каждому экзаменуемому индивидуальный комплект оборудования в соответствии с заданием его варианта.

## 9.55 – 10.00

Учащихся просят внести номер комплекта в бланк ответов.

- Вы получили комплект оборудования для выполнения экспериментального задания. Комплект обозначен цифрой и буквой. Запишите на бланке №2: «Используется комплект №…» Например: «Используется комплект №5С»

10.00/10.15 -13.00/13.15

В процессе экзамена специалист по физике следит за соблюдением экзаменуемыми правил безопасности труда. В случае нарушения экзаменуемым правил безопасного труда при выполнении экспериментального задания специалист имеет право лишить экзаменуемого права выполнять экспериментальное задание.  Он забирает комплект оборудования и сообщает об этом организатору экзамена.  Организатор экзамена и специалист по физике фиксируют факт лишения, экзаменуемого выполнять экспериментальное задание в специальном акте.

13.15

Сразу после окончания экзамена специалист по физике следит за тем, чтобы в конверт с бланками ответов был вложен бланк «Характеристика комплектов оборудования».

После проведения экзамена специалист по физике убирает со столов комплекты оборудования.

Приложение № 4

к письму ГКУ КК Центр оценки качества образования

от_01.02.2017_ № ____26____

Перечень комплектов оборудования для проведения ОГЭ по физике

в 2017 году

Перечень комплектов оборудования для проведения лабораторных работ (задание 23) составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике, а также на основе оборудования «ГИА-лаборатория».

Внимание! При замене каких-либо элементов оборудования на аналогичные с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в перечень комплектов перед проведением экзамена и довести информацию о внесенных изменениях до сведения экспертов, проверяющих задания с развернутым ответом.

В случае использования нестандартного оборудования перед проверкой эксперт вносит в образец выполнение экспериментального задания в соответствии с изменениями в характеристиках приборов и оборудования.

| Наборы лабораторные | Комплект «ГИА-лаборатория» |
| --- | --- |
| Комплект № 1 |
| весы рычажные с набором гирь измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 100 мл, С = 1 мл стакан с водой цилиндр стальной на нити V = 20 cм3, m = 156 г, обозначить № 1 цилиндр латунный на нити V = 20 cм3, m = 170 г, обозначить № 2 | весы электронные измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 250 мл, С = 2 мл стакан с водой цилиндр стальной на нити V = 26 cм3, m = 196 г, обозначить № 1 цилиндр алюминиевый на нити V = 20 cм3, m = 170 г, обозначить № 2 |
| Комплект № 2 |
| динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) стакан с водой цилиндр стальной на нити V =20 см3, m = 156 г, обозначить № 1 цилиндр латунный на нити V = 20 см3, m = 170 г, обозначить № 2 | динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,02 Н) стакан с водой пластиковый цилиндр на нити V =56 см3, m = 66 г, обозначить № 1 цилиндр алюминиевый на нити V = 36 см3, m = 99 г, обозначить № 2 |
| Комплект № 3 |
| штатив лабораторный с муфтой и лапкой пружина жесткостью (40±1) Н/м три груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями | штатив лабораторный с муфтой и лапкой пружина жесткостью (50±2) Н/м три груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями |
| Комплект № 4 |
| каретка с крючком на нити m = 100 г три груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) направляющая (коэффициент трения каретки по направляющей приблизительно 0,2) | брусок с крючком на нити m = 50 г три груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 41Н (С = 0,1 Н) направляющая (коэффициент трения бруска по направляющей приблизительно 0,2) |
| Комплект № 5 |
| источник питания постоянного тока 4,5 В вольтметр 0-6 В, С = 0,2 В амперметр 0-2 А, С = 0,1 А переменный резистор (реостат), сопротивлением 10 Ом резистор, R1 = 12 Ом, обозначить R1 резистор, R2 = 6, обозначить R2 соединительные провода, 8 шт. ключ рабочее поле | источник питания постоянного тока 5,4 В вольтметр двухпредельный: предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел измерения 6 В, С = 0,2 В амперметр двухпредельный: предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел измерения 0,6 А, С = 0,02 В переменный резистор (реостат), сопротивлением 10 Ом резистор R5 = 8,2 Ом, обозначить R1 резистор, R3 = 4,7 Ом, Обозначить R2 соединительные провода, 8 шт. ключ рабочее поле |
| Комплект № 6 |
| собирающая линза, фокусное расстояние F1 = 60 мм, обозначить Л1 линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями экран рабочее поле источник питания постоянного тока 4,5 В соединительные провода ключ лампа на подставке | собирающая линза, фокусное расстояние F1 = (97±5) мм, обозначить Л1 линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями экран направляющая (оптическая скамья) держатель для экрана источник питания постоянного тока 5,4 В соединительные провода ключ лампа на держателе слайд «модель предмета» |
| Комплект № 7 |
| штатив с муфтой и лапкой метровая линейка (погрешность 5 мм) шарик с прикрепленной к нему нитью длиной 110 см часы с секундной стрелкой (или секундомер) | штатив с муфтой и лапкой специальная мерная лента с отверстием или нить груз массой (100±2) г электронный секундомер (со специальным модулем, обеспечивающим работу без датчиков) |
| Комплект № 8 |
| штатив с муфтой рычаг блок подвижный блок неподвижный нить три груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями | штатив с муфтой рычаг блок подвижный блок неподвижный нить три груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями |

Перечень комплектов оборудования для проведения экспериментальных заданий составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике, а также на основе специально разработанных комплектов оборудования «ГИА-лаборатория».

При замене каких-либо элементов оборудования на аналогичные с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в перечень комплектов перед проведением экзамена и в образцы выполнения экспериментальных заданий каждого варианта перед проверкой экзаменационных работ экспертами. Например, это относится к сельским малочисленным школам, в которых при проведении экзамена используются специальные фронтальные наборы.

Каждый комплект сформирован для выполнения задания одним экзаменуемым. В аудитории при проведении экзамена используется четыре экзаменационных варианта и при этом предлагается четыре экспериментальных задания (два по механике и два по электричеству или оптике).

Например, в аудитории на 16 экзаменуемых могут использоваться одновременно 4 комплекта № 1 (измерение плотности вещества), 4 комплекта № 4 (измерение коэффициента трения, исследование зависимости силы трения от веса тела), 8 комплектов № 5 (измерение сопротивления одного из резисторов, измерение мощности электрического тока, выделяемой на другом резисторе, и т.д.).

Приложение № 5

к письму ГКУ КК Центр оценки качества образования

от_01.02.2017_ № ____26____

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам безопасности труда для учащихся

при проведении ОГЭ в кабинете физики

(перед выполнением экзаменационной работы читает специалист по физике)

1. 	Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания

организатора в аудитории.

2. 	Не приступайте к выполнению работы без разрешения организатора.

3. 	Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

4. 	Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и порядок выполнения.

5. 	Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность.

6. 	При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов.

7. 	При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. Запрещается пользоваться проводником с изношенной изоляцией.

8. 	При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов.

9. 	Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения организатора экзамена.

10. 	Не производите пересоединения в цепях до отключения источника электропитания.

11. 	Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.

12. 	По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

13. 	Не уходите с рабочего места без разрешения организатора экзамена.

14. 	Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом организатору в аудитории.

# Footnotes

Перечень комплектов оборудования приведен в спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ 2017 г. по физике.

Используется журнал инструктажа по правилам безопасности труда кабинета физики, в котором проводится экзамен.